## Sheet1
序号 | 工单日期 | 公寓名称 | 故障类型 | 维修人 | 故障维修方案 | 工单状态 | 故障分析
1 | 2025-01-04 | 天津华苑复康路桥二店（15~18） | 基础故障未解决上门处理（升级投诉） | 肖添赢 | 光猫问题
2 | 2025-01-04 | 武汉光谷驿界店（驿园店） | 光猫离线 | 李龙剑 | 管家反馈用户房间光猫丢失，需要重新安装。经上门检查发现用户房间光猫确实丢失，已重新安装。
3 | 2025-01-04 | 杭州下沙大学城北店 | 基础故障未解决上门处理（升级投诉） | 姚晨阳 | 网断断续续的已重新两头冷接 更换设备
4 | 2025-01-04 | 杭州下沙大学城北店 | 光猫红灯 | 姚晨阳 | 可能光猫还没启动完？光衰没问题，我连是可以用的
5 | 2025-01-04 | 成都龙吟路二期店（西南交大犀浦店） | 光猫离线 | 罗艳刚 | 用户光猫没有客服描述的宽带灯不亮，是反馈网络在上次更换外面机房设备过后开始卡顿。希望别再乱派单，有问题及时向上反馈。现场已联系彭碧茂处理，属于主路由设置有问题。
6 | 2025-01-04 | 杭州火车东站店（冠寓） | 光猫离线 | 姚晨阳 | 注册不上未改线
7 | 2025-01-04 | 武汉汉阳四新店（太子尚品店） | 光猫离线 | 潘洪波 | 房间弱电箱光纤打折
8 | 2025-01-04 | 杭州未来城融通店 | 光衰\光信号丢失 | 姚晨阳 | 网卡核心设备cpu使用率过高，重启了，cpu使用率正常，进住户房间测速过了
9 | 2025-01-04 | 武汉古田二路店（安家） | 光猫离线 | 潘洪波
10 | 2025-01-04 | 深圳吉祥地铁站店（魔方） | 光猫红灯 | 黄熙文 | 光衰重新接了
11 | 2025-01-04 | 成都天府五街店 | 光猫离线 | 罗勇军
12 | 2025-01-04 | 武汉古田二路店（卓寓） | 基础故障未解决上门处理（升级投诉） | 潘洪波 | 昨天调了
13 | 2025-01-04 | 长沙星家洋湖店 | 光猫离线 | 柏涛 | 机房跳闸导致离线开闸解决
14 | 2025-01-04 | 长沙星家洋湖店 | 机房故障 | 柏涛 | 电闸跳闸断电导致离线开闸通电解决
15 | 2025-01-04 | 南昌艾溪湖店 | 光猫红灯 | 肖添赢
16 | 2025-01-04 | 广州中山八路店 | 其他 | 黄培豪 | 办公室网卡了重启门店路由恢复
17 | 2025-01-04 | 长沙金融中心店 | 光猫红灯 | 柏涛
18 | 2025-01-04 | 武汉光谷中心城店 | 光猫红灯 | 李龙剑 | 用户光猫红灯经上门检查发现是用户皮线都扯断了，已重新冷接恢复。
19 | 2025-01-04 | 郑州派客人才公寓 | 基础故障未解决上门处理（升级投诉） | 肖添赢 | 光猫设备问题
20 | 2025-01-04 | 杭州滨文路店 | 光猫红灯 | 姚晨阳 | 红灯房间热熔处断裂，已冷接
21 | 2025-01-04 | 中山火炬开发区店 | 光猫离线 | 肖添赢 | 线在中间断了，需要重新放线
22 | 2025-01-04 | 合肥创富工坊店 | 光猫离线 | 肖添赢 | 断了
23 | 2025-01-04 | 深圳坂田杨美G栋店 | 光猫红灯 | 黄熙文
24 | 2025-01-04 | 杭州萧山金鸡路店 | 基础故障未解决上门处理（升级投诉） | 姚晨阳 | 频繁掉电已更换电源线
25 | 2025-01-04 | 武汉南湖公园店 | 安装网络 | 潘洪波 | 新装
26 | 2025-01-04 | 佛山南海众创城 | 安装网络 | 肖添赢 | 新装
27 | 2025-01-04 | 佛山南海众创城 | 安装网络 | 肖添赢 | 新装
28 | 2025-01-04 | 福建龙海众创城 | 商务订单 | 颜煌碧 | 郭志盛
29 | 2025-01-05 | 中山火炬开发区店 | 光猫红灯 | 肖添赢 | 放线安装
30 | 2025-01-05 | 武汉千禧城店 | 基础故障未解决上门处理（升级投诉） | 潘洪波
31 | 2025-01-05 | 成都武侯新城店 | 光猫离线 | 罗勇军
32 | 2025-01-05 | 杭州解放路店 | 光猫离线 | 姚晨阳 | 红灯弱电井那头热熔处熔的不好，已重新冷接
33 | 2025-01-05 | 杭州萧山雅棠轩店 | 光猫离线 | 姚晨阳 | 红灯光猫问题，且未改线
34 | 2025-01-05 | 成都武侯星悦荟店 | 基础故障未解决上门处理（升级投诉） | 罗勇军
35 | 2025-01-05 | 杭州A-Li海创园店 | 光猫红灯 | 姚晨阳 | 红灯房间这头光纤断裂
36 | 2025-01-05 | 武汉余家头店 | 光猫离线 | 潘洪波 | 光纤断
37 | 2025-01-05 | 广州黄沙大道店 | 机顶盒故障 | 黄培豪 | 老款机顶盒没小翼tv安装软件恢复
38 | 2025-01-05 | 广州宝岗公寓 | 光猫红灯 | 黄培豪 | 线断了更换线恢复
39 | 2025-01-05 | 广州宝岗公寓 | 机顶盒故障 | 黄培豪 | 机顶盒故障更换机顶盒恢复
40 | 2025-01-05 | 广州黄沙大道店 | 光猫离线 | 黄培豪 | 光猫故障更换光猫恢复
41 | 2025-01-05 | 武汉西北湖店 | 光猫离线 | 潘洪波 | 换光猫
42 | 2025-01-05 | 重庆新壹城写字楼 | 安装网络 | 周蒙达 | 新装
43 | 2025-01-05 | 重庆新壹城写字楼 | 安装网络 | 周蒙达 | 新装
44 | 2025-01-05 | 武汉福成科技宿舍 | 安装网络 | 潘洪波 | 新装
45 | 2025-01-05 | 杭州丰收湖店 | 安装网络 | 姚晨阳 | 新装
46 | 2025-01-05 | 成都武侯新城店 | 安装网络 | 罗艳刚 | 新装
47 | 2025-01-05 | 佛山南海众创城 | 安装网络 | 肖添赢 | 新装
48 | 2025-01-05 | 清远经开众创城 | 商务订单 | 余峰 | 广东万纤新材料科技有限公司
49 | 2025-01-06 | 杭州荼锦公寓 | 光猫红灯 | 姚晨阳 | 测值没问题，就是光猫一直自己重启，应该光猫问题
50 | 2025-01-06 | 东阳南马众创城 | 光猫离线 | 杨璐
51 | 2025-01-06 | 深圳环普科技园社区店 | 光猫红灯 | 黄熙文 | 光纤线没插到我们光分上，光猫没注册插到我们光分上了，重新注册了
52 | 2025-01-06 | 郑州大卫城店 | 基础故障未解决上门处理（升级投诉） | 肖添赢
53 | 2025-01-06 | 杭州汽车北站店 | 其他 | 肖添赢
54 | 2025-01-06 | 武汉光谷四路店 | 光衰\光信号丢失 | 李龙剑 | 用户光猫光衰经上门检查发现用户端收光-31db，重新做冷接头后降至-21db，网络恢复正常
55 | 2025-01-06 | 武汉CBD店 | 光猫离线 | 潘洪波 | 可以了
56 | 2025-01-06 | 杭州滨康路店 | 光猫红灯 | 姚晨阳 | 301红灯 522用不了301没插好 522电源线问题
57 | 2025-01-06 | 东阳南马众创城 | 监控故障 | 杨璐
58 | 2025-01-06 | 杭州丁桥天街店 | 基础故障未解决上门处理（升级投诉） | 姚晨阳 | 信号弱，没办法跟住户沟通了，住户说就这样吧
59 | 2025-01-06 | 合肥长江东大街店（车桥新界店） | 其他 | 肖添赢
60 | 2025-01-06 | 珠海前山乐士店 | 其他 | 肖添赢 | 线断了
61 | 2025-01-06 | 成都滨江天街店 | 光猫离线 | 罗勇军
62 | 2025-01-06 | 西安南稍门店 | 光猫红灯 | 赖翔
63 | 2025-01-06 | 龙地广州空港物流园宿舍 | 基础故障未解决上门处理（升级投诉） | 黄培豪 | 前台网卡1.6号让技术重新调了，1.7问门店反映不卡了，暂时不用上门
64 | 2025-01-06 | 杭州银隆百货店 | 光衰\光信号丢失 | 姚晨阳 | 光衰已重新冷接
65 | 2025-01-06 | 宁波星悦城 | 安装网络 | 翟洪权 | 新装
66 | 2025-01-06 | 广东佛冈众创城 | 安装网络 | 肖添赢 | 新装
67 | 2025-01-06 | 重庆星辰里商业写字楼 | 商务订单 | 周蒙达 | 陶大郎串串陶世勇
68 | 2025-01-07 | 成都龙吟路店 | 光衰\光信号丢失 | 罗勇军
69 | 2025-01-07 | 深圳环普科技园社区店 | 光猫红灯 | 黄熙文 | 光纤线没插到我们光分上，光猫没注册插上了，重新注册了
70 | 2025-01-07 | 杭州中杭府店 | 光衰\光信号丢失 | 姚晨阳
71 | 2025-01-07 | 武汉光谷五路新壹城店 | 其他 | 李龙剑 | 管家反映公区厕所附近无wifi需要我们加装wifi，机房距离公区过远无法放线，之前也没有预留皮线和网线。无法施工，已反馈工程主管，暂未回复。
72 | 2025-01-07 | 成都新川之心店 | 光猫离线 | 罗艳刚
73 | 2025-01-07 | 杭州萧山金鸡路店 | 基础故障未解决上门处理（升级投诉） | 姚晨阳 | 光猫自启已更换
74 | 2025-01-07 | 成都东安湖店 | 光纤线路断掉 | 罗艳刚
75 | 2025-01-07 | 深圳万达广场店 | 基础故障未解决上门处理（升级投诉） | 黄熙文 | 住户电脑不支持wifi6给wifi设置了一下
76 | 2025-01-07 | 顺德北滘科技城 | 其他 | 肖添赢 | 按照要求打水晶头
77 | 2025-01-07 | 杭州解放路店 | 光猫离线 | 姚晨阳 | 红灯房间这头接触不好，已重新冷接
78 | 2025-01-07 | 合肥创富工坊店 | 光猫红灯 | 肖添赢 | 断了
79 | 2025-01-07 | 广州凤凰新村店 | 其他 | 黄培豪 | 电信拆机拆了
80 | 2025-01-07 | 成都基准方中店 （成都光华大道） | 光猫离线 | 罗艳刚
81 | 2025-01-07 | 深圳坂田杨美G栋店 | 基础故障未解决上门处理（升级投诉） | 黄熙文 | 两个房间光猫都坏了重新换了一个
82 | 2025-01-07 | 杭州滨江国力店 | 安装网络 | 姚晨阳 | 新装
83 | 2025-01-07 | 宁波星悦城 | 安装网络 | 翟洪权 | 新装
84 | 2025-01-07 | 广东博罗众创城 | 安装网络 | 肖添赢 | 新装
85 | 2025-01-07 | 福建龙海众创城 | 商务订单 | 颜煌碧 | 漳州兴扬达科技有限公司
86 | 2025-01-07 | 重庆星辰里商业写字楼 | 商务订单 | 周蒙达 | 烧烤店王早光
87 | 2025-01-07 | 浙江平阳众创城 | 商务订单 | 翟洪权 | 浙江瑞席铝业科技有限公司
88 | 2025-01-08 | 杭州中杭府店 | 基础故障未解决上门处理（升级投诉） | 姚晨阳 | 密码被上一户改了不是，该我来吗？楼上楼下都在线，插拔电源线干嘛，该改就改，这能派单
89 | 2025-01-08 | 武汉联投星域青年公寓 | 光猫红灯 | 李龙剑 | 用户光猫亮红灯经上门检查发现用户线电井断热熔管里面断了，已重新冷接恢复正常
90 | 2025-01-08 | 广州新梦想公寓 | 光猫离线 | 黄培豪
91 | 2025-01-08 | 成都武侯星悦荟店 | 光猫离线 | 罗勇军
92 | 2025-01-08 | 长沙大科城店 | 光猫红灯 | 柏涛
93 | 2025-01-08 | 成都西宸原著店 | 光猫离线 | 罗勇军
94 | 2025-01-08 | 武汉光谷四路店 | 光猫红灯 | 李龙剑 | 用户光猫红灯经上门检查发现用户房间入户皮线被扯断了，重新冷接后恢复正常
95 | 2025-01-08 | 合肥大东门店 | 其他 | 肖添赢 | 感觉电有问题，电源线光猫设备都换了，现在网络正常，再坏就要修电，跟住户说了情况
96 | 2025-01-08 | 合肥创富工坊店 | 光猫红灯 | 肖添赢
97 | 2025-01-08 | 广州环市东路店（动物园地铁站店） | 光猫离线 | 黄培豪 | 光猫电源线故障更换电源线恢复
98 | 2025-01-08 | 长沙金融中心店 | 光猫红灯 | 柏涛
99 | 2025-01-08 | 广州沙涌南人才公寓（原三元里） | 其他 | 黄培豪 | 硬盘故障更换硬盘配合技术重新调试恢复
100 | 2025-01-08 | 慈溪周巷众创城 | 安装网络 | 肖添赢 | 新装
101 | 2025-01-08 | 顺德龙江众创城 | 安装网络 | 肖添赢 | 新装
102 | 2025-01-08 | 长沙大科城店 | 安装网络 | 柏涛 | 新装
103 | 2025-01-09 | 武汉兴业路店 | 光猫离线 | 潘洪波
104 | 2025-01-09 | 成都西宸原著店 | 光衰\光信号丢失 | 罗艳刚
105 | 2025-01-09 | 合肥亳州路二店 | 光猫红灯 | 肖添赢 | 跳线换猫
106 | 2025-01-09 | 天津华苑复康路桥二店（15~18） | 光猫离线 | 肖添赢 | 光猫坏了
107 | 2025-01-09 | 合肥黄山路店 | 光猫红灯 | 肖添赢
108 | 2025-01-09 | 长沙金融中心店 | 光猫离线 | 柏涛
109 | 2025-01-09 | 武汉青山红钢城店 | 光猫红灯 | 潘洪波 | 重新冷接
110 | 2025-01-09 | 成都大丰店 | 光猫离线 | 罗艳刚
111 | 2025-01-09 | 郑州郑汴路店 | 光猫红灯 | 肖添赢 | 房间线路断
112 | 2025-01-09 | 博罗江丰众创城 | 其他 | 肖添赢 | 网络没问题，住户自己的交换机有问题，已经再三跟商务说过，这个不是我们的网络问题
113 | 2025-01-09 | 成都龙吟路二期店（西南交大犀浦店） | 光猫离线 | 罗勇军
114 | 2025-01-09 | 武汉汉江湾店（古田一路店） | 光猫离线 | 潘洪波 | 找到光纤线拨了
115 | 2025-01-09 | 杭州下沙大学城北店 | 基础故障未解决上门处理（升级投诉） | 姚晨阳 | 网卡已更换设备
116 | 2025-01-09 | 杭州下沙大学城北店 | 光猫离线 | 姚晨阳
117 | 2025-01-09 | 成都大丰店 | 安装网络 | 罗勇军 | 新装
118 | 2025-01-09 | 杭州解放路店 | 安装网络 | 姚晨阳 | 新装
119 | 2025-01-09 | 广东英德众创城 | 商务订单 | 余峰 | 英德辉祥包装材料有限公司
120 | 2025-01-10 | 成都武侯星悦荟店 | 光猫红灯 | 罗艳刚
121 | 2025-01-10 | 武汉高新二路店 | 光猫离线 | 李龙剑
122 | 2025-01-10 | 广州东辉公寓 | 光猫离线 | 黄培豪 | 线断了更换线恢复
123 | 2025-01-10 | 中山窝趣香海轻社区 | 光猫红灯 | 肖添赢 | 光猫问题不是红灯
124 | 2025-01-10 | 杭州滨文路店 | 基础故障未解决上门处理（升级投诉） | 姚晨阳
125 | 2025-01-10 | 武汉南湖公园店 | 基础故障未解决上门处理（升级投诉） | 潘洪波
126 | 2025-01-10 | 深圳环普科技园社区店 | 光猫红灯 | 黄熙文 | 光纤头子断了重新接了
127 | 2025-01-10 | 上海宁波路店 | 光猫红灯 | 肖添赢
128 | 2025-01-10 | 上海宁波路店 | 光纤线路断掉 | 肖添赢
129 | 2025-01-10 | 杭州滨江国力店 | 光猫离线 | 姚晨阳 | 不在线电源问题，已更换